РЕЗУЛЬТАТЫ

ИНДИКАТИВНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ

УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. ХАРАКТЕРИСТИКА ИНДИКАТОРОВ

Подготовлено для OECD

Институтом «УкркоммунНИИпрогресс»

Харьков 2002

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

Характеристика индикаторов результатов производственно-хозяйственной деятельности предприятий водопроводно-канализационного хозяйства Николаевской области	4

Объем предоставления услуг	4

Охват населения услугами водоснабжения	4

Охват населения услугами водоотведения	4

Производство воды	5

Потребление воды	6

Неучтенная вода	6

Использование приборов учета	8

Качество предоставления услуг	9

Аварии на сетях водоснабжения	9

Аварии на сетях водоотведения	9

Жалобы на качество услуг водоснабжения и водоотведения	10

Продолжительность бесперебойного предоставления услуг водоснабжения	10

Переработка стоков	10

Характеристика расходов предоставления услуг	11

Производственные расходы	11

Фонд оплаты труда как доля производственных расходов	11

Численность персонала	13

Доля услуг, выполняемых сторонними организациями	13

Расходы по обслуживанию долга	15

Характеристика доходов от предоставления услуг	1515

Доходы от предоставления услуг водоснабжения…………………………………15

Эффективность предоставления услуг	16

Характеристика дебиторской задолженности	1616

Тарифная политика	16

Соотношение стоимости услуг водоснабжения и доходов населения	16

Соотношение стоимости кубометра воды для промышленных потребителей и населения	17

Инвестиционная политика предприятий	18

Энергозатраты……………………………………………………………………………..19

Экологические аспекты деятельности предприятий	19

Приложение. Перечень предприятий Николаевской области, принявших участие в индикативном обследовании	20

Введение

Настоящий отчет составлен по итогам индикативного обследования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства Николаевской области. В обследовании на добровольной основе приняло участие 7 предприятий, обслуживающих около 596 тыс населения и предоставляющих услуги водоснабжения по итогам за 2001 год в пределах  от 236,2 тыс. м³ (КП «Світанок» г. Новая Одесса) до 76372,1тыс. м³ в год (ГКП «Николаевводоканал»). При этом численность обслуживаемого населения по КП «Світанок» составляет 12800 человек и является минимальной по сравнению с предоставленными данными по другим предприятиям. Численность обслуживаемого населения ГКП «Николаевводоканал» составляет  430651 человек.

Учитывая малочисленность предприятий, предоставивших информацию и существенный разрыв по величине показателей, было принято решение о выделении в отдельную группу только областного центра.

Характеристика индикаторов результатов производственно-финансовой деятельности предприятий водопроводно-канализационного хозяйства  Николаевской области

Объем предоставления услуг

Охват населения услугами водоснабжения

Используемые индикаторы:

Индикатор 1 «Охват населения услугами водоснабжения», %

На протяжении всего анализируемого периода обеспеченность населения городов, охваченных индикативным обследованием, в целом по Николаевской области достигала порядка 93%.

Следует отметить, что на значение этого индикатора непосредственное влияние оказали данные по ГКП «Николаевводоканал» (почти 100% обеспеченности), тогда как сводный показатель по остальным предприятиям составлял от 75,87% в 1997 году до 78,28% в 2002%. Наиболее низкие его значения по ПУВКХ г. Первомайска 63,07%, КП «Горснаб» г. Вознесенска – 68,3% и КП «Новобугский водопровод» - 85,05%. И если по КП «Горснаб» г. Вознесенска наблюдается небольшой рост этого показателя на протяжении всего периода, то по КП «Новобугский водопровод» значение данного индикатора сохраняется в течение 1998-1999 г.г. почти на одном уровне, в 2000 г. он увеличивается до 88,7%, и в 2001 г. – вновь снижается до 85,05%, что чуть ниже базового показателя 1997 г.

Некоторое падение этого индикатора наблюдалось в 1999 г. по ПУВКХ г. Первомайска, когда он оказался ниже, чем в 1997 году.

За весь период обследования только по ЦВКХ и ТС ОП «Южно-Украинская АЭС» обеспеченность населения услугами водоснабжения составляла 100%.

Охват населения услугами водоотведения

Используемые индикаторы:

Индикатор 2 «Охват населения услугами водоотведения», %

Намного хуже по сравнению с обеспеченностью услугами водоснабжения население Николаевской  области охвачено услугами водоотведения. Хотя по итогам 2001 года   по всем предприятиям, принявшим участие в индикативном обследовании, величина этого показателя составляла 68,36%, то слишком велика разница между его значениями по ГКП «Николаевводоканал» (82,94%) и в целом по остальным предприятиям (37,48%). В этой группе по уровню охвата услугами водоотведения выделяется ЦВКХ и ТС ОАП «Южно-Украинская АЭС» (99,6%), где на 16,66% этот показатель выше, чем по областному центру.

Но поскольку из 7 предприятий, охваченных индикативным обследованием, КП «Новобугский водопровод» по роду своей деятельности занимается производством и предоставлением только услуг водоснабжения, а по КП «Світанок» отсутствуют данные для расчета данного индикатора, на средние значения рассчитываемого показателя не оказал влияние его высокий уровень по ЦВКХ и ТС ОП «Южно-Украинская АЭС».

Производство воды

Используемые индикаторы:

Индикатор 3а «Производство воды в месяц в расчете на 1 пользователя», м3/чел.-месяц

Индикатор 3б «Производство воды в месяц в расчете на 1 подключение», м3/подключение в месяц

Индикатор 3в «Производство воды в месяц в расчете на 1 домохозяйство»,  м3/домохозяйство в месяц

В целом по всем представленным предприятиям Николаевской области производство воды в месяц в расчете на 1 пользователя сократилось на 12% с 14,86 м3 в 1997 году до 12,82 м3 в 2001 году. Причем, падение данного показателя наблюдается на протяжении исследуемого периода почти по всем предприятиям за исключением ПУВКХ г. Первомайска, где к 2001 году произошло некоторое увеличение.

И если по КП «Николаевводоканал» производство воды в месяц в расчете на 1 пользователя сократилось на 11,55%, а по остальным предприятиям в целом на 23,11%, то по КП «Світанок» г. Новая Одесса значение индикатора снизилось более, чем вдвое, по КП «Новобугский водопровод» - 1,8 раза, по КП «Горснаб» г. Вознесенска – в 1,7 раза, по КП «Горводоканал» г. Баштанка» - в полтора раза.

За исследуемый период в целом по Николаевской области наблюдалось снижение производства воды в месяц в расчете на 1 подключение с 40,45 м3 в 1997 году до 33,24 м3 в 2001 году.

Значительный разброс величины этого показателя в 2001 году от 9,63 м3 по КП «Світанок» г. Новая Одесса до 1389,3 м3 по ЦВКХ и ТС ОП «Южно-Украинская АЭС» свидетельствует об огромной разнице в инфраструктуре городов и степени благоустройства жилья.

За период 1997-2001 г.г. значение данного индикатора сократилось по ГКП «Николаевводоканал» с 277,57 до 226,26 м3, т.е. на 18,5%, а по остальным предприятиям, в среднем по группе с 64,26 до 45,02 м3 или на 29,9%. В физическом выражении сокращение составило 51,31 м3 по ГКП «Николаевводоканал» и 19,24 м3 в среднем по остальным предприятиям.

В расчете на 1 домохозяйство несмотря на некоторый рост (8,6%) по ПУВКХ г. Первомайска объем производства воды, также сократился по области в целом на 19,58 м3 – с 40,45 до 32,53 м3 в месяц, по ГКП «Николаевводоканал» - с 47,73 до 38,73 м3 или на 20,45%, по остальным предприятиям – с 24,51 до 18,08 м3 или на 26,23%.

Из них наибольшее снижение данного индикатора наблюдалось по КП «Світанок»  г. Новая Одесса – 51,89%, КП «Новобугский водопровод» - 48,5%, КП «Горснаб» г. Вознесенска – 73,9%

Потребление воды

Используемые индикаторы:

Индикатор 4а «Водопотребление  в месяц в расчете на 1 пользователя», м3/чел в месяц

Индикатор 4б «Водопотребление в месяц в расчете на 1 подключение», м3/подключение в месяц

Индикатор 4в «Водопотребление в месяц в расчете на 1 домохозяйство», м3/домохозяйство в месяц

Удельные объемы потребления в целом по Николаевской области за период 1997-2001 г.г. сократились с 8,81 м3 до 8,37 м3 в месяц в расчете на 1 пользователя.

Только по ГКП «Николаевводоканал» они возросли до 9,27 м3 в 2001 году по сравнению с 8,95 м3 в 1997 году. Тогда, как по другим предприятиям величина данного показателя сократилась с 8,43 м3 до 6,4м3, т.е. на 24,1%.

И до того самое низкое значение этого индикатора по КП «Світанок» г. Новая Одесса (3,05м3 в 1997 году) уменьшилось до 1,3 м3 в 2001 году, т.е. в 2,2 раза. По КП «Новобугский водопровод», КП «Горводоканал» г.Баштанка и КП «Горснаб» г. Вознесенска удельное водопотребление снизилось почти в 1,6 раза.

Аналогичная ситуация и с потреблением воды в месяц в расчете на 1 подключение, которое за исследуемый период повсеместно сократилось со 101,81 м3 в 1997 году до 88,32 м3 в 2001 году, т.е. на 13,49 м3.

Существенное влияние на величину этого показателя как по области в целом, так и соответствующей подгруппы оказывают неимоверно высокие его значения по ЦВКХ и ТС ОП «Южно-Украинская АЭС» - 2854,86 м3 в 1997 г. и 1263,24м3 в 2001 г., что выше аналогичных данных КП «Світанок» г. Новая Одесса в 157,2 и 146,7 раз соответственно.

За период с 1997 по 2001 г.г. почти в 1,5 раза снизилось потребление воды в месяц в расчете на 1 домохозяйство по предприятиям первой подгруппы с 20,58 до 14,06 м3: по КП «Світанок» г. Новая Одесса – с 9,15 до 4,21 м3, КП «Новобугский водопровод» - с 8,47 до 5,20 м3, КП «Горснаб» г. Вознесенска – с 13,23 до 7,48 м3.

Неучтенная вода

Используемые индикаторы:

Индикатор 6а «Неучтенная вода по отношению к  объему произведенной воды», %

Индикатор 6б «Неучтенная вода в расчете на 1 км сети водоснабжения в день», м3/км сети в день

Индикатор 6в «Неучтенная вода в расчете на 1 подключение в 1 день», м3/подключение в день

Для оценки величины потерь воды наибольшее распространение в практике получил первый индикатор, рассчитываемый как разница между объемами произведенной питьевой воды, доставленной в систему водоснабжения, и воды, на которую выставлен счет на оплату. В целом по всем предприятиям Николаевской области по итогам 2001 г. эти потери составили 31853100 м3, что составляет 34,75% всего объема произведенной воды. Следует отметить некоторое снижение этого показателя, поскольку в 1997 г. до пользователя не доходило 40,83% произведенной воды.

В 2001 г. наиболее высокие потери воды наблюдались в КП «Горснаб» г. Вознесенска – 55,67%, и ПУВКХ г. Первомайска – 31,91%, что обусловило их величину, среднюю по группе – 22,17%, несмотря на то, что по остальным предприятиям значение этого индикатора находилось  в пределах от 9,07% по ЦВКХ и ТС ОП «Южно-Украинская АЭС» до 17,78% по КП «Горводоканал» г.Баштанка.

По ГКП «Николаевводоканал» прослеживается четкая тенденция сокращения потерь воды от 46,45% в 1997г. до 37,27% в 2001 г.

По сравнению с общей характеристикой неучтенных потерь воды, которую дает первый из вышеперечисленных индикаторов, информация о размере потерь воды на 1 км сети в расчете на 1 день, является более емкой.

По ГКП «Николаевводоканал» в течение всего анализируемого  периода наблюдалось снижение величины этого индикатора от 145,78 в 1997 г. до 79,38 м3 в 2001 г., что свидетельствует о систематически проводимой предприятием работе по сокращению потерь воды. То же самое можно отметить и в отношении КП «Новобугский водопровод» и КП «Горснаб» г. Вознесенска, где за 1997-2001 г.г. значения этого показателя составляли соответственно 3,11 и 0,79 м3; 21,27 и 13,87 м3.

В целом по области на каждый километр  сети потери сократились на 21,74 м3.

В то же время по двум предприятиям происходило увеличение потерь воды в расчете на 1 км. Так, по ПУВКХ г. Первомайска потери выросли в 3,65 раза и составили в 2001 г. 10,56 м3 по сравнению с 2,80 м3 в 1997 г. По ЦВКХ и ТС ОП «Южно-Украинская АЭС» потери возросли в 4,68 раза от 3,55 м3 в 1997 г. до 16,61 м3 в 2001 г.

Что касается такого индикатора, как неучтенная вода в расчете на 1 подключение в день, то по своему значению выделяются данные по ГКП «Николаевводоканал» - 2,77 м3 в 2001 г. по сравнению с 4,24 м3 в 1997 г., тогда как ЦВКХ и ТС ОП «Южно-Украинская АЭС» - 4,14 м3 в 2001 г. и 1,18 м3 в 1997 г.

В принципе наблюдается динамика сокращения этого индикатора. Так, в целом по Николаевской области его значения сократились с 2,31 в 1997 г. до 1,55 м3 в 2001 г. или на 0,76 м3 в расчете на 1 подключение в день.

Использование приборов учета

Используемые индикаторы:

Индикатор 7 «Доля подключений с приборами учета», %

Индикатор 8 «Доля воды, счет на которую выставлен по приборам учета»,%

Индикатор 5а «Замеренный объем водопотребления в месяц в расчете на 1 пользователя», м3/чел. в месяц

Индикатор 5б «Замеренный объем водопотребления в месяц в расчете на 1 подключение», м3/подключение в месяц

Индикатор 5в «Замеренный объем водопотребления в месяц в расчете на 1 домохозяйство», м3/домохозяйство в месяц

Анализ представленной информации свидетельствует о сложностях, возникших у предприятий при заполнении анкеты, три из них оказались не в состоянии ответить на поставленные вопросы об использовании приборов учета. На общем фоне выделяется ГКП «Николаевводоканал», у которого четко прослеживается увеличение данного показателя в течение исследуемого периода: от 1,7 в 1997 году до 5,56 м3 в 2000 г.

При сравнении этого индикатора с индикатором 4а, можно сделать вывод о том, что в удельном водопотреблении на 1 пользователя по ГКП «Николаевводоканал» доля воды, замеренной приборами учета в 1997 году составлявшая 19% к концу 2001 года достигла 60%.

В то же время по выделенной группе замеренный объем водопотребления в расчете на 1 пользователя в месяц составлял 0,17-0,18 м3, что в общем удельном водопотреблении на 1 пользователя с учетом падения его значения в 2001 году составляет 2-2,8%.

В расчете на 1 подключение доля замеренной воды в общем объеме водопотребления заметно выросла по ГКП «Николаевводоканал» с 28,24 м3 в 1997 г. до 85,17 м3 в 2001 г. Этот рост оказал существенное влияние на величину среднего значения индикатора за 1997-2001 г.г. в целом по области с 17,26 до 51,73 м3 при отсутствии данных по трем предприятиям.

Та же ситуация и с замеренным объемом водопотребления в расчете на 1 домохозяйство (индикатор 5в); наблюдаемый рост по ГКП «Николаевводоканал» с 4,83 в 1997 г. до 14,58 м3 в 2001 г. повлиял на среднюю величину этого индикатора в целом по области, которая составляла 3,93 в 1997 г. и 11,83 м3 в 2001г. Тогда как по выделенной группе этот индикатор почти не изменился и составляет на конец исследуемого периода 0,36 м3 в расчете на 1 домохозяйство.

Анализ индикативного обследования  предприятий Николаевской области выявил тенденцию увеличения этого показателя с 12,96: в 1997 г. до 39,20% в 2001 г. Исключение составляет ПУВКХ г. Первомайска, где этот индикатор на конец 2001 г. равнялся всего 0,21% по сравнению: с 37,5% в ЦВКХ и ТС ОП «Южно-Украинская АЭС», 43,76% по КП «Горводоканал» г. Баштанка. Особо выделяется среди предприятий области ГКП «Николаевводоканал», где доля подключений с приборами учета неизменно росла и по итогам 2001  г. составляла 60,06% по сравнению с 19,07% на начало исследуемого периода.

Из-за отсутствия данных по трем предприятиям и значительном росте от 19% до 60% за 1997-2001 г.г. доли воды, счет на которую выставлен по приборам учета, по ГКП «Николаевводоканал», среднее значение этого индикатора в целом по области составляло 17,9 и 57% на начало и конец исследуемого периода, тогда как аналогичные показатели по группе 4,47 и 6,03%. Здесь следует отметить КП «Світанок» г. Новая Одесса, где данный показатель увеличился с 4,75% в 1997 г. до 23,82% в 2001 г.

Качество предоставления услуг

Аварии на сетях водоснабжения

Используемые индикаторы:

Индикатор 9а «Прорывы в сетях водоснабжения в расчете на 1 км сети», аварий/км

Индикатор 9б «Прорывы в сетях водоснабжения в расчете на 1 подключение», аварий/подключение

В целом по Николаевской области количество аварий на 1 км сети водоснабжения сократилось с 3,71 в 1997 г. до 2,482 в 2001 году и в основном за счет ГКП «Николаевводоканал» с 8,28 до 4,08, поскольку по остальным предприятиям, за исключением ЦВКХ и ТС ОП «Южно-Украинская АЭС», отмечается рост этого индикатора, о чем свидетельствуют сводные данные по группе: с 1,03 в 1997 г. до 1,37 аварий в 2001 г.

Аналогичное соотношение и динамика уровня прорывов в расчете на 1 подключение в сетях водоснабжения: за счет ГКП «Николаевводоканал» сокращение показателя в целом по области с 0,24 до 0,14 и рост его значения по выделенной группе в среднем с 0,05 до 0,07  за 1997-2001 г.

Такая разница в значениях показателя может свидетельствовать только об отсутствии должного учета, а не об отсутствии аварий на сетях водоснабжения как таковых.

Аварии на сетях водоотведения

Используемые индикаторы:

Индикатор 10а «Засорение сетей канализации в расчете на 1 км сети», аварий/км

Индикатор 10б «Засорение сетей канализации в расчете на 1 подключение», аварий/подключение

Сравнительно низкие значения показателя засорения сетей канализации в расчете на 1 км сети за период 1997-2001 г.г. по ГКП «Николаевводоканал» в пределах 0,65-0,38 и КП «Горснаб» г. Возненсенска от 0,21 до 0,13 оказали влияние на его среднюю величину в целом по области: 0,85 в 1997 г. и 0,79 в 2001 г.

Тогда как в выделенной группе этот индикатор вырос с 1,1 до 1,33 аварий на 1 км сети канализации, при этом по ПУВКХ г. Первомайска увеличились более чем в полтора раза – с 1,40 в 1997 г. до 2,18 в 2001 г.

В целом по области количество аварий на сетях канализации в расчете на 1 подключение на начало и конец исследуемого периода составляет 0,045. За исключением ЦВКХ и ТС ОП «Южно-Украинская АЭС» - 1,06 в 1997 г. и 0,59 в 2001 г., низкие значения этого показателя опять же свидетельствуют об отсутствии должного учета на местах числа аварий на канализационных сетях.

Жалобы на качество услуг водоснабжения и водоотведения

Используемые индикаторы:

Индикатор 16а «Количество жалоб на услуги водоснабжения в расчете на 1 подключение», единиц/подключение

Индикатор 16б «Количество жалоб на услуги канализации в расчете на 1 подключение», единиц/подключение

Отмечаемая ранее причина низких значений индикаторов 10а и 10б в полной мере проявилась и при анализе уровня и динамики показателей  количество жалоб в расчете на 1 подключение по услугам водоснабжения и канализации. На протяжении исследуемого периода в целом по Николаевской области значения индикатора 16а колебались в пределах 0,008-0,006, а значения индикатора 16б составляли от 0,011 до 0,006 жалобы на 1 подключение.

В то же время столь незначительные значения этих индикаторов и снижение их уровня на конец 2001 г. могут свидетельствовать либо о непредставлении предприятиями достоверной информации, либо о высоком качестве предоставления услуг по Николаевской области.

Продолжительность бесперебойного предоставления услуг водоснабжения

Используемые индикаторы:

Индикатор 15 «Средняя продолжительность бесперебойного предоставления услуг водоснабжения», часов в сутки

Если в течение 1997 –1999 годов из семи предприятий Николаевской области, принявших участие в индикативном обследовании, четыре – предоставляли услуги круглосуточно, то по итогам 2000-2001 г.г. только по ЦВКХ и ТС ОП «Южно-Украинская АЭС» величина индикатора сохранилась на прежнем уровне. Тогда как, по ПУВКХ г. Первомайска и КП «Горснаб» г. Вознесенска она снизилась до 16 часов в сутки, КП «Новобугский водопровод» - до 12 часов. Самая худшая ситуация по обеспечению режима предоставления услуг у КП «Світанок» г. Новая Одесса – 8 часов и ГКП «Николаевводоканал» - 10 часов в сутки.

Переработка стоков

Используемые индикаторы:

Индикатор 17 «Доля переработанных стоков в  объеме услуг водоотведения», %

Из семи предприятий, принявших участие в индикативном обследовании, четыре показали 100% переработку стоков в общем объеме услуг по водоотведению. В среднем по Николаевской области доля переработанных стоков в объеме услуг водоотведения составляет 98,42%, связано это с тем, что КП «Горснаб» г. Вознесенска не производит очистки отведенных от пользователей сточных вод.

Необходимо отметить, что КП «Новобугский водопровод» по роду своей деятельности подобных услуг не предоставляет, а по КП «Світанок» г. Новая Одесса требуемые данные отсутствуют.

Характеристика расходов  предоставления услуг

Производственные расходы

Используемые индикаторы:

Индикатор 11а «Производственные затраты в расчете на 1м3 воды, предъявленный к оплате», USD/м3

Индикатор 11б «Производственные затраты в расчете на 1м3 произведенной воды», USD/м3

Величина производственных затрат в целом по предприятиям Николаевской области, принявших участие в индикативном обследовании, за 1997-20001 г.г. возросла более чем в полтора раза по обоим показателям и в последнем году достигла  соответственно  0,94  и 0,61 гривни. Однако, из-за снижения курса национальной валюты   значения индикаторов в долларовом эквиваленте по итогам 2001 года составляют: 53% (по индикатору 11а) и 58% (по индикатору 11б) от уровня 1997 года.

Среди предприятий области особо выделяется КП «Світанок» г. Новая Одесса, где  значительно (в 2,4 раза) выросли производственные расходы  с 0,93 грн. в 1997 г. до 2,23 грн. в 2001 г. в расчете на кубометр воды, предъявленной к оплате и с 0,87 грн. в 1997 г. до 2 грн. в 2001 г. в расчете на кубометр произведенной воды.

Еще у одного предприятия - ЦВКХ и ТС ОП «Южно-Украинская АЭС» в 2001г. затраты составляли более 2 грн. на кубометр воды, предъявленный к оплате, но именно здесь наблюдался самый незначительный рост данного индикатора, поскольку на начало обследования это предприятие имело максимальное значение показателя (1,37 грн.).

У ГКП «Николаевводоканал» уровень производственных расходов был самым низким  (0,41 грн. (0,22 USD) в 1997 г. и 0,73 грн. (0,14 USD) в 2001 г. на кубометр воды, предъявленный к оплате; 0,22 (0,12 USD) и 0,46 грн. (0,08 USD) в расчете на кубометр произведенной воды).

Фонд оплаты труда как доля производственных расходов

Используемые индикаторы:

Индикатор 13 «Затраты на оплату труда как доля производственных расходов», %

В разрезе предприятий Николаевской области, принявших участие в индикативном обследовании, доля расходов на оплату труда в производственных расходах в среднем в 2001 году составила 17,95%, увеличившись на 5,7% по сравнению с базовым годом. Сокращение величины этого индикатора в 1999 г. было отмечено у трех предприятий, наиболее значительно сократилось его значение у КП «Новобугский водопровод» (с 30,32% в 1998 г. до 15,82% в 1999 г.); немногим более чем на  5% - у КП «Горводоканал» г. Баштанка и ПУВКХ г. Первомайска.

Следует отметить КП «Горводоканал» г. Баштанка, имевшего на протяжении всего анализируемого периода максимальные значения данного показателя, достигшего к концу исследуемого периода 40,25%.

Самый низкий уровень доли оплаты труда в производственных расходах у КП «Горснаб» г. Вознесенска, где по итогам 2001 г. величина индикатора составляет 10,44%.

Еще у трех предприятий: ГКП «Николаевводоканал», ЦВКХ и ТС ОП «Южно-Украинская АЭС» и КП «Світанок» г. Новая Одесса уровень показателя не превышает 18%.

Численность персонала

Индикатор 12а «Численность персонала в расчете на 1000 подключений к услугам водоснабжения», человек/1000 подключений

Индикатор 12б «Численность персонала в расчете на 1000 подключений одновременно к водоснабжению и канализации», человек/1000 подключений

Индикатор 12в «Численность персонала в расчете на 1000 пользователей услуг водоснабжения»/человек/1000 пользователей

Индикатор 12г «Численность персонала в расчете на 1000 пользователей услуг одновременно водоснабжения и канализации», человек/1000 пользователей

В целом по Николаевской области численность персонала в расчете на 1000 подключений к водоснабжению за исследуемый период сократилась на 7% - с 44,03 до 40,95 чел. За исключением ГКП «Николаевводоканал», где произошел незначительный прирост численности (1%), по отдельным предприятиям значение этого индикатора сократилось на 48,8% - с 47,78 в 1997 г. до 24,45 чел. в 2001 г. по КП «Світанок» г. Новая Одесса, на 43,4% по КП «Горснаб» г. Вознесенска, на 37,1% по ЦВКХ и ТС ОП «Южно-Украинская АЭС», на 24,5%  по КП «Горводоканал» г. Баштанка.

В расчете на 1000 подключений одновременно к водоснабжению и канализации также наблюдается заметное снижение, но из-за отсутствия данных по трем предприятиям, составившее в целом по области 5,92%.

Значение индикатора 12в, постепенно снижаясь с 8,02 чел. в 1997 г. до 3,91 чел. в 2001 г. по КП «Світанок» г. Новая Одесса, с 5,42 чел. до 4,13 по КП «Горводоканал» г. Баштанка и с 6,81 до 4,44 по КП «Горснаб» г. Вознесенска, несколько возросло по другим предприятиям, что отразилось на его величине в целом по области (3,81 и 3,89 чел. на начало и конец исследуемого периода).

Что касается показателя численности персонала в расчете на 1000 пользователей, охваченных одновременно услугами водоснабжения и канализации, то за период 1997-2001 г.г., уменьшаясь по КП «Горводоканал» г. Баштанка с 21,68 чел. до 16,52 и с 18,84 чел. до 13,39 чел по КП «Горснаб» г. Вознесенска, и увеличиваясь, хотя и незначительно, в целом по области изменился совершенно незначительно.

Доля услуг, выполняемых сторонними организациями

Используемые индикаторы:

Индикатор 14 «Доля услуг, выполняемых сторонними организациями», %

В среднем по Николаевской области за 1997-2001 г.г. доля услуг, выполняемых сторонними организациями, сократилась с 33,76 до 16,57%, при этом в 1999 г. величина индикатора была наивысшей – 35,61%.

Среди предприятий, принявших участие в индикативном обследовании, особо выделяется КП «Горводоканал» г. Вознесенска, у которого уровень показателя превышает 66%.

У ГКП «Николаевводоканал» за анализируемый период доля услуг, выполняемых сторонними организациями, снизилась на 37,1% и к концу периода составила 16,76%, что обусловлено сокращением оплаты покупной воды, входящую в данную статью расходов, с 44% до 14%.

Невелики значения этого показателя у ЦВКХ и ТС ОП «Южно-Украинская АЭС», составляющие 1,7-2,8%  от сумм производственных расходов.

При осуществлении производственной деятельности  КП Новобугский водопровод  не пользуется услугами сторонних организаций.

Расходы по обслуживанию долга

Индикатор 25 «Отношение расходов на обслуживание долга ко всему объему выставленных счетов по оплате услуг водоснабжения и водоотведения»

Индикатор 25 оказался не рассчитанным, поскольку ни одно предприятие Николаевской области за исследуемый период не имело расходов на обслуживание долга.

Характеристика доходов от предоставления услуг

Доходы от предоставления услуг водоснабжения

Используемые индикаторы:

Индикатор 18а «Полученный  доход в расчете на 1 кубометр воды, предъявленный к оплате», USD/м3

Индикатор 18б «Полученный доход в расчете на 1 подключение», USD/подключение

Индикатор 18в «Полученный  доход в расчете на 1 домохозяйство», USD/домохозяйство

В среднем по области доход, полученный в расчете на 1 кубометр воды, предъявленный к оплате, на протяжении всего исследуемого периода постепенно увеличивался   с 0,16 до 0,34 грн/м3. Такая тенденция прослеживается и в разрезе предприятий. Исключением является КП «Горводоканал» г. Баштанка  (в 2000 г. отмечено незначительное снижение этого индикатора) и КП «Новобугский водопровод» (в 2001 г. значение индикатора уменьшилось по сравнению с предыдущим годом на 0,04 грн./м3). В три раза за 1997-2001 г.г. возрос доход в расчете на кубометр воды, предъявленный к оплате  у ГКП «Николаевводоканал», причем только за последний год он повысился в два раза и составил 0,24 грн/м3,  однако, это минимальный уровень индикатора среди предприятий, принявших участие в индикативном обследовании. Самый высокий размер данного показателя (0,85 грн/м3) по итогам 2001 г. имело КП «Горснаб» г. Вознесенска.

При рассмотрении первого индикатора в долларовом эквиваленте, необходимо отметить его сокращение, что связано со снижением курса гривни. В среднем по области в 2001 г. было получено лишь 66% дохода 1997 г.

Анализируя индикатор 18б, необходимо отметить, что  за исследуемый период лишь по двум предприятиям области  произошел  его рост,  у ГКП «Николаевводоканал» с 142,65 до 400,41 грн., у КП «Горводоканал» г. Баштанка со 155,74 до 160,24 грн. По остальным предприятиям увеличение индикатора  продолжалось до 1999 года, а в последние два года значения показателя сокращались. Исключением является КП Новобугский водопровод, где величина этого индикатора постепенно снижалась со 170,38 в 1997 г. до 100,52 грн./подключение в 2001г.

Уровень доходов в расчете на домохозяйство в целом по предприятиям Николаевской области, принявших участие в индикативном обследовании, за период анализа увеличился в 1,8 раза и в 2001 г. составил 87,5 грн.  При рассмотрении индикатора 18в в разрезе предприятий прослеживается та же динамика, что и предыдущего показателя.

Эффективность предоставления услуг

Используемые индикаторы:

Индикатор 24 «Отношение производственных расходов к объему выставленных счетов», %

В среднем по предприятиям Николаевской области по итогам 2001 года объем выставленных счетов превышал величину производственных расходов на 5,2%.  Необходимо отметить, что из семи предприятий, принявших участие в индикативном обследовании, только три работали с прибылью: ЦВКХ и ТС ОП «Южно-Украинская АЭС» - на протяжении всего анализируемого периода; у КП «Горводоканал» г. Баштанка  исключением является 2000 г., а у ГКП «Николаевводоканал»  -  1997-1998 г.г.

У КП «Новобугский водопровод» в первые два года значение данного показателя не превышало 100%, а в 1999 году за счет стремительного роста (почти в 2 раза) производственных расходов при практически неизменном объеме выставленных счетов - уже 161%, достигнув  в 2000 г. 208,15% и немного снизившись до 202,82% в 2001 г.

Характеристика дебиторской задолженности

Используемые индикаторы:

Индикатор 23 «Сбор платежей», задолженность в месяцах

По итогам 2001 г. в целом по Николаевской области размер дебиторской задолженности соответствовал доходам предприятий около 10 месяцев, сократившись вдвое по сравнению с предыдущим годом. Столь существенное уменьшение величины индикатора произошло за счет ГКП «Николаевводоканал», сумевшего снизить значение показателя с 32,29 месяцев в 2000 г. до года в 2001 году.

Среди предприятий, охваченных индикативным обследованием, необходимо отметить КП «Горводоканал» г. Баштанка, имевшего на конец анализируемого периода минимальный уровень сбора платежей – менее месяца. Невелика задолженность пользователей услуг ЦВКХ и ТС ОП «Южно-Украинская АЭС», которая однако постепенно увеличивается с 0,59 месяцев в 1997 г.   до 3,84 месяцев в 2001 году.

Около двух лет период сбора платежей составляет у КП «Світанок» г. Новая Одесса, КП «Новобугский водопровод», еще больше значение данного индикатора у ПУВКХ г. Первомайска (25,41 месяцев).

Тарифная политика

Соотношение стоимости  услуг водоснабжения и доходов населения

Индикатор 19 «Доля оплаты услуг водоснабжения в  месячном доходе на 1 пользователя», %

Индикатор 20 «Фиксированный тариф за подключение в расчете на 1 кубометр воды, предъявленный к оплате», USD/подключение

Индикатор 22 «Доля расходов на подключение в душевом доходе на 1 жителя», %

Следует отметить, что данные о среднедушевом доходе 1 жителя, необходимые для расчета индикатора 19, не сумели предоставить три предприятия области (КП «Новобугский водопровод», КП «Горснаб» г. Вознесенска и ЦВКХ и ТС ОП «Южно-Украинская АЭС»). По остальным предприятиям, на протяжении исследуемого периода значение индикатора составляло  около 1%, исключением является КП «Світанок» г. Новая Одесса, где величина показателя в 1997 г. была на уровне 2,57%, снизившись к 2001 г. до 0,5%.

В связи с тем, что все предприятия для расчета с пользователями используют одноставочные тарифы, где плата за подключение не выделяется, индикаторы 20 и 22 оказались не определены.

Соотношение стоимости кубометра воды для промышленных потребителей и  населения

Используемые индикаторы:

Индикатор 21 «Тарифный микс», %

Сокращение соотношения тарифов кубометра воды для промышленности и населения за исследуемый период наблюдалось по пяти предприятиям области. У других двух предприятий значение данного индикатора увеличилось: незначительно по  КП  «Світанок» г. Новая Одесса со 120% в 1997 году до 128% в 2001 году, и существенно по ГКП «Николаевводоканал» с 460% в 1997 г. до 983 % в 2000 г., снизившись к 2001г. до 715%. Следует отметить, что на протяжении всего периода обследования у «Світанок» г. Новая Одесса были установлены максимальные тарифы для населения (от 1,0 до 1,25 грн/м3), тогда как у ГКП «Николаевводоканал»   стоимость воды для жителей была минимальной (от 0,15 до 0,33 грн./м3).

Наименьшее значение индикатора в размере 113% зафиксировано в 2001 г. у КП «Горводоканал» г. Баштанка, при этом на предприятии за 1997-2001 г.г. произошло значительное повышение тарифов для населения – в 3,1 раза, тогда как тарифы  для промышленных потребителей увеличились в 1,6 раза.

Необходимо отметить ПУВКХ г. Первомайска более чем в три раза сократившего величину данного индикатора в 2000 г. за счет снижения стоимости воды  для промышленности с 2,83  до 1,9 грн/м3 и ее повышения для населения с 0,3 до 0,63 грн/м3.

Инвестиционная политика предприятий

Используемые индикаторы:

Индикатор 26а «Общий объем капитальных инвестиций по отношению к объему выставленных счетов», %

Индикатор 26б «Общий объем капитальных инвестиций в расчете на 1 жителя», USD/чел.

Индикатор 26в «Общий объем амортизационных отчислений по отношению к объему выставленных счетов», %

Индикатор 26г «Общий объем амортизационных отчислений в расчете на 1 жителя», USD/чел.

Индикатор 27 «Стоимость основных средств на душу населения», USD/чел.

Необходимо отметить, что лишь ГКП «Николаевводоканал» инвестирует средства в развитие и модернизацию предприятия, у остальных предприятий данные о капитальных вложениях отсутствуют.

Абсолютный размер капитальных вложений за 1997-2001 г.г. по ГКП «Николаевводоканал» увеличился в 2,4 раза и к концу обследования достиг 1,16 млн. грн. Однако, из-за роста объема выставленных счетов  и снижения курса гривни, величина индикаторов 26а и 26б незначительно сократилась: с 3,17 до 3,06% (по первому индикатору) и с 0,57 до 0,5 USD (по второму).

В среднем по Николаевской области размер амортизационных отчислений в 2001 г. составлял 22,75% объема выставленных счетов, при этом наименьшее его значение было установлено на уровне 13,9% в 1998 г.

У КП Новобугский водопровод отмечен значительный рост данного индикатора, который в 2001 г. достиг 58,06% за счет сокращения в 1,7 раза за анализируемый период объема выставленных счетов и увеличения в 1,5 сумм амортотчислений.

Незначительной была  величина индикатора 26в по итогам последнего года у двух предприятий области: у КП  «Світанок» г. Новая Одесса - 8,96%,  у КП «Горводоканал» г. Баштанка – 7,37%, тогда как на начало периода значения индикаторов составляли 25,21 и 19,35% соответственно. Столь стремительное сокращение данных показателей объясняется уменьшением в 2,5 раза начисленной амортизации, тогда как по остальным предприятиям за 1997-2001 г.г. абсолютная сумма амортизационных отчислений росла.

Амортизационные отчисления в расчете на 1 жителя на конец анализируемого периода составляли 4,11 USD. Наивысшей величина данного индикатора была у ЦВКХ и ТС ОП «Южно-Украинская АЭС» (29,22USD/чел. в 1997 г. и 20,45USD/чел. в 2001г.), минимальной в 2001 г. (0,49USD/чел.) – у КП  «Світанок» г. Новая Одесса.

В 1997-2000 г.г. в целом по Николаевской области отмечено сокращение величины индикатора 27 со 175,2 до 54,6 USD на душу населения, а в 2001 г. его значение увеличилось до 91,67 USD/чел. На рост показателя повлияла индексация  основных средств, проведенная в конце обследуемого периода на ГКП «Николаевводоканал», когда  сумма производственных фондов  выросла в 2,7 раза с 14,0 до 38,8 млн. USD. Минимальная стоимость основных средств на душу населения по итогам 2001 г. отмечена у КП «Горводоканал» г. Баштанка в размере 14,53 USD, максимальная -  у ЦВКХ и ТС ОП «Южно-Украинская АЭС» - 279,14USD/чел.

Энергозатраты

Используемые индикаторы:

Индикатор 28а  «Суммарные энергозатраты в расчете на 1 кубометр произведенной воды», кВт-ч/м3

Индикатор 28б  «Суммарные энергозатраты в расчете на 1 кубометр отведенной воды», кВт-ч/м3

Суммарные энергозатраты в расчете на кубометр произведенной воды в среднем по области увеличились на 0,2 кВт-ч/м3 и на конец анализируемого периода составили 1,26 кВт-ч/кубометр произведенной воды. Наиболее значительно потребление  электроэнергии в расчете на кубометр произведенной воды у КП  «Світанок» г. Новая Одесса, причем величина индикатора из года в год увеличивается и к 2001 г. достигла 7,75 кВт-ч/м3 произведенной воды. У КП Новобугский водопровод в 2001 г. снизившись на 0,8 кВт-ч/м3, величина данного индикатора остается все же существенной (4,74 кВт-ч/м3), при этом следует учесть, что предприятие предоставляет услуги только водоснабжения.  Потребление электроэнергии у КП «Горснаб» г. Вознесенска за 1997-2001 г.г. было минимальным в пределах 0,5 кВт-ч/м3 произведенной воды.

Суммарные энергозатраты в расчете на кубометр отведенной сточной жидкости в целом по Николаевской области по итогам 2001 г. составили 2,33 кВт-ч. У КП «Горводоканал» г. Баштанка размер данного индикатора был максимальным (7,6 и 6,13 кВт-ч на начало и конец периода).

Экологические аспекты деятельности предприятий

Используемые индикаторы:

Индикатор 31а «Среднее биологическое потребление кислорода сбрасываемых вод после всех этапов очистки», г/м3

Индикатор 31б «Средняя концентрация фосфора  в очищенных сточных водах», г/м3

Индикатор 31в «Средняя концентрация азота в очищенных сточных водах», г/м3

Индикатор 31г «Средняя концентрация взвешенных веществ в очищенных сточных водах», г/м3

Следует отметить значительные величины этих четырех индикаторов у ГКП «Николаевводоканал», намного превышающие их допустимые предельные концентрации при сбросе сточных вод, что обусловило достаточно высокий уровень показателей в среднем по области. Так, биологическое потребление кислорода очищенных стоков областного центра составляло 79,97 и 73,74 г/м3 на начало и конец анализируемого периода, средняя концентрация азота – 14,45 и 5,45 г/м3, взвешенных веществ – 60,35 и 73,43 г/м3.

Среди предприятий выделяется КП «Горводоканал» г. Баштанка, имевшего существенную концентрацию взвешенных веществ (16-22 г/м3) и биологического потребления кислорода (22-28г/м3).

Приложение. Перечень предприятий Николаевской области, принявших участие в индикативном обследовании

КП "Свiтанок"

КП "Горводоканал" г. Баштанка

КП Новобугский водопровод

КП "Горснаб" г. Вознесенска

ЦВКХ и ТС ОП "Южно-Украинская АЭС"

ПУВКХ г.Первомайска

ГКП "Николаевводоканал"

Перечень предприятий Николаевской области, принявших участие в индикативном обследовании, приведен в приложении.